            中江县人民医院发热门诊医用及消毒设备紧急采购                     1
      中江县人民医院发热门诊医用及消毒设备紧急采购        2

领取时，请您检查 (本标书共76页
 中江县人民医院发热门诊医用及消毒设备紧急采购
招 标 文 件
（紧急采购）
采购项目编号: JY-2020-JC002号
采购项目名称: 中江县人民医院发热门诊医用及消毒设备紧急采购
采购单位：中江县人民医院
招标代理机构：四川丰瑞招标代理有限公司
共同编制
二○二○年十二月十一日
目    录

3第一章  投标邀请


3第二章  供应商须知


26第三章  投标文件格式


42第四章  供应商和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求


44第五章  供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料


47第六章   招标项目技术、商务及其他要求


47第七章  评标办法


72第八章  采购合同（草案）





第一章  投标邀请
四川丰瑞招标代理有限公司受中江县人民医院委托，拟对中江县人民医院发热门诊医用及消毒设备紧急采购进行紧急采购，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。
1、 采购项目编号：JY-2020-JC002号
二、招标项目：中江县人民医院发热门诊医用及消毒设备紧急采购
三、资金来源：自筹资金
四、招标项目简介：本次采购共2包（详见招标文件第六章）
	包号
	序号
	品名
	数量
（台/套）
	预算单价
（万元）

	第一包
	一
	CT
	1
	550

	第二包
	一
	全自动血细胞分析仪
+CRP分析仪流水线
	1
	50

	
	二
	全自动凝血分析仪
	1
	50

	
	三
	全自动医用PCR分析系统
	1
	25

	
	四
	医用冰箱
	1
	3

	
	五
	压力蒸汽灭菌器
	1
	7

	
	六
	生物安全采样舱
	2
	14

	
	七
	消毒机器人
	2
	124


五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、根据采购项目提出的特殊条件：

7.1参加本项目采购活动的供应商单位、法定代表人、主要负责人在前3年内不得具有行贿犯罪记录。

7.2供应商截止至采购公告发布之日前一个工作日未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)中任一网站的失信被执行人名单或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.3投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供医疗器械生产或经营企业许可证或医疗器械经营备案凭证。
7.4本项目不接受联合体投标。
六、招标文件发售时间、地点：
招标文件自2020年12月14日至2020年12月18日每天上午9:00至12:00,下午14:00至17:00(北京时间，法定节假日除外)在德阳市长江东路壹中心7楼业务大厅购买。现场获取或网络获取，供应商现场获取招标文件时必须携带：①单位介绍信原件；②经办人的身份证明。以上①收原件，②查验原件收复印件（复印件请加盖供应商公章），招标文件售后不退, 投标资格不能转让。采用网络获取招标文件的：将介绍信、经办人身份证明、加盖供应商单位公章的扫描件发至scfrzb@ 163.com邮箱进行办理。联系电话：0838- 2225688 2533699，联 系 人：陈女士 肖女士。以上资料原件请于开标当日交至四川丰瑞招标代理有限公司招标文件发售办理处。招标文件售后不退, 投标资格不能转让，并请自备U盘或电子邮箱获取招标文件。招标文件售价：400元/份。
七、投标截止时间和开标时间：2020年12月23日09：20（北京时间）。
投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点，逾期送达的投标文件恕不接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。
八、开标地点：德阳市长江东路211号壹中心7楼1号开标厅
九、本投标邀请在中江县人民医院网站上以公告形式发布。
十、联系方式
采购人：中江县人民医院           
地  址:  中江县凯江镇大北街96号

联系人:  胡老师

电  话:  0838-7218900

采购代理机构：四川丰瑞招标代理有限公司
地    址：德阳市长江东路211号壹中心7楼
邮    编：618000
联 系 人：陈女士   肖女士     
联系电话：0838- 2225688   2533699
传    真：0838- 2533699

中江县人民医院
2020年12月10日
第二章  供应商须知
一、供应商须知附表

	序号
	应知事项
	说明和要求

	1
	采购预算

（实质性要求）
	1、 本项目报价不能超过采购预算：共计￥823.00万元，第一包550.00万元，第二包273.00万元。
2、超过采购预算的投标为无效投标。

	
	最高限价

（实质性要求）
	1、 最高限价：第一包550.00万元，第二包245.00万元。
 2、超过最高限价的报价为无效投标。

	2
	低于成本价不正当竞争预防措施
（实质性要求）
	1、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

3、供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

4、供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

	3
	小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业）价格扣除和失信企业报价加成或者扣分（实质性要求）
	一、小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业）价格扣除（未按照招标文件要求提供声明函或证明文件的，不享受价格扣除；依法不享受价格扣除的供应商，可以不提供声明函或证明文件）： 

1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对符合规定的小型、微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评标。
2、参加采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。

3、符合条件的残疾人福利性单位在参加采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。

4、监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

二、失信企业报价加成或者扣分
1、对按照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加采购活动中实行直接从总分中扣除5分/次，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，直至总分扣完为止。
2、供应商参加采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。

	4
	评标情况公告
	所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、综合评分法的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在中江县人民医院网站上采购结果公告栏中予以公告。

	5
	投标保证金

（实质性要求）
	根据（川财采[2020]28号）本项目新冠肺炎疫情期间不收取本项目的投标保证金。

	6
	履约保证金
	金    额：合同金额的5%。
交纳方式：采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。保函可代替履约保证金。
收款单位：四川丰瑞招标代理有限公司
开 户 行：中国工商银行德阳市分行东大街支行
银行账号：2305 3631 1902 0155 277

交款时间：中标通知书发放后，采购合同签订前。

注：提供保函的担保机构必须是依法成立的具有相关资质和偿付能力的担保机构。保函是银行等金融机构出具的，保函必须要在中国人民银行征信系统能够进行查询，否则将取消中标资格，采购人将重新确定中标供应商，并依法追究法律责任。
履约保证金退还方式：非现金。
履约保证金退还时间：项目验收后。
履约保证金不予退还情形：验收不合格。
履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿供应商损失。

	7
	采购文件咨询
	联 系 人：陈女士   联系电话：0838- 2225688   2533699
地址：德阳市长江东路211号壹中心7楼业务办公大厅。

	8
	开标、评标工作咨询
	联 系 人：陈女士   联系电话：0838- 2225688   2533699
地址：德阳市长江东路211号壹中心7楼业务办公大厅。

	9
	中标通知书领取
	中标公告在中江县人民医院网站上公告后，请中标供应商凭有效身份证明证件到四川丰瑞招标代理有限公司领取中标通知书。
联 系 人：陈女士   联系电话：0838- 2225688   2533699
地址：德阳市长江东路211号壹中心7楼业务办公大厅。

	10
	供应商询问
	根据委托代理协议约定: 
1.针对招标文件技术条款和除采购法第二十二条之外的其它资格条件、专业商务条件、评分表以及其它采购需求、中标结果的询问由采购人负责接受并答复。

地  址:  中江县凯江镇大北街96号

联系人:  胡老师

电  话:  0838-7218900

2.针对招标文件其它内容提出的询问由招标代理机构负责接受询问和回复；针对采购项目信息公告的发布、采购文件的发出、投标、开标、评标、澄清、等各个采购程序环节的询问由招标代理机构接受并答复。
联 系 人：陈女士  

联系电话：0838- 2225688   2533699  邮编：618000
地址：德阳市长江东路211号壹中心7楼业务办公大厅。

	11
	供应商质疑
	根据委托代理协议约定: 
1.针对招标文件技术条款和除采购法第二十二条之外的其它资格条件、专业商务条件、采购需求以及评分表、中标结果的质疑由采购人负责接受并答复。

地  址:  中江县凯江镇大北街96号

联系人:  胡老师

电  话:  0838-7218900

2.针对招标文件其它内容提出的质疑由招标代理机构负责接受和回复；针对采购项目信息公告的发布、采购文件的发出、投标、开标、评标、澄清、等各个采购程序环节质疑由招标代理机构接受并答复。
联 系 人：陈女士   
联系电话：0838- 2225688   2533699  邮编：618000
地址：德阳市长江东路211号壹中心7楼业务办公大厅。
注：1、参照《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。
2、不在法定质疑期内提出的质疑书会被拒收，不符合要求的质疑书在法定质疑期内及时补充完善，否则作质疑不成立处理。
3、质疑应当以书面形式提出，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

	12
	供应商投诉
	投诉受理单位：中江县人民医院。

	13
	履约方式
	1、履约时间和方式：“采购人”与“中标人”签订合同后20天内完成安装调试。  
2、履约地点：采购单位指定交货地点安装调试。

3、验收方法和标准：本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。验收结果合格的，中标人凭验收报告办理相关手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

	14
	节能、环保及无线局域网产品采购政策
	一、节能、环保产品采购政策：
根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证信息，对通过认证的产品实施政府优先采购或强制采购。
本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，供应商应当在投标文件中提供国家确定的认证机构的认证结果信息发布平台公布的该产品认证信息截图或者打印资料并加盖供应商公章（鲜章），否则其投标文件按无效处理。（实质性要求）
本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照综合评分明细表的规则进行加分。
注：对采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。
二、无线局域网产品采购政策：
本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的，综合评分明细表的规则进行加分。

	15
	特别提醒
	供应商必须按照招标文件据实填写，不得虚假应答，凡经查实，将取消中标资格，并上报财政部门，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在1-3年内禁止参加采购活动。


二、总  则
1. 适用范围
1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。
2. 有关定义
2.1 “采购人”系指本次招标的采购人是中江县人民医院。
2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川丰瑞招标代理有限公司。
2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。
2.4 “供应商”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。
3. 合格的供应商（实质性要求）
    合格的供应商应具备以下条件：
（1）本招标文件“投标邀请”第五条规定的条件；
    （2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；
（3）向采购代理机构购买了招标文件并登记备案。
4. 投标费用（实质性要求）
4.1供应商参加投标的有关费用由供应商自行承担。
4.2. 招标代理服务费收取（实质性要求）
参照计价格〔2002〕1980号和财库〔2018〕2号文件规定收取，招标代理服务收费计算方法按差额定率累进法计算 ，中标金额100万以下 1.5％；100万—500万 1.1％；500万—1000万 0.8％；本次代理服务费由中标供应商支付，各供应商报价应当包含代理费用。
5、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）
5.1提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为：第二包全自动血细胞分析仪+CRP分析仪流水线。
5.2提供相同制造厂商不同品牌产品处理。制造厂商有二个以上品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标，投标产品为不同品牌的，制造厂商投标产品所属品牌为该品牌的有效供应商，其他供应商的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为不同品牌的，所投品牌产品以其中通过资格审查、符合性检查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择确定一个参加评标的供应商，其他供应商的投标文件作为无效投标处理。

5.3利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.4前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.5 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

三、招标文件
6．招标文件的构成
    6.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：
（一）投标邀请；
（二）供应商须知；
（三）投标文件格式；
（四）供应商和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；
（五）供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；
（六）招标项目技术、商务及其他要求；
（七）评标办法；
（八）合同主要条款。
6.2 供应商应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对招标文件全面做出实质性响应是供应商的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。
7. 招标文件的澄清和修改
7.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。
7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在中江县人民医院网站上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少１５日前、提交资格预审申请文件截止时间至少３日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。
7.3 供应商认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳供应商的申请事项。
8. 答疑会和现场考察
8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织供应商对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，招标采购单位将以书面形式通知所有购买了招标文件的供应商。
8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。
四、投标文件
9．投标文件的语言（实质性要求）
9.1 供应商提交的投标文件以及供应商与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）
9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。
10．计量单位（实质性要求）
除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。
   11. 投标货币（实质性要求）
     本次招标项目的投标均以人民币报价。
   12. 联合体投标（实质性要求）
12.1 本次采购活动不接受联合体投标。
13. 知识产权（实质性要求）
13.1 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。
13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
13.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。
13.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 
14．投标文件的组成
供应商应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。供应商编写的投标文件应至少包括下列两部分文件：

文件一：资格审查申请材料

严格按照招标文件第四、五章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

文件二：投标文件
 供应商应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。供应商拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。供应商编写的投标文件应包括下列部分：
14.1 报价部分。供应商按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“分项报价明细表”。 本次招标报价要求：
（1）供应商的报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。
 （2）供应商每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。
（3）在本次投标之前一周年内，供应商本次投标中对同一品牌同一型号的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于15%。（实质性要求）。
14.2 技术部分。供应商按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。供应商的技术应答应包括（但不限于）以下内容：
 （1）投标产品的品牌、型号、配置；
 （2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；
（3）技术方案、项目实施方案；
（4）投标产品技术参数表；
（5）产品彩页资料；
（6）产品工作环境条件；
（7）产品验收标准和验收方法；
（8）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。
 （9）供应商认为需要提供的文件和资料。

14.3 商务部分。供应商按照招标文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括（但不限于）以下内容：
（1）投标函；
 （2）供应商营业执照副本、税务登记证副本复印件、供应商组织机构代码证复印件（若供应商已办理多证合一的，则只需提供有效的多证合一证书复印件）；
（3）法定代表人授权书原件；
 （4）法定代表人和授权代表身份证复印件；
 （5）投标产品合法来源承诺书；
 （6）供应商年度财务报表或其他证明材料；
（7）社保资金缴纳证明、纳税证明；
（8）证明供应商业绩和荣誉的有关材料；
（9）供应商和投标产品符合招标文件第四章和第五章资格要求规定的资格、资质性及其他具有类似效力要求的相关证明材料；
（10）供应商基本情况表。
（11）商务应答表；
（12）供应商承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包含的采购事项。供应商不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，供应商提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）；
（13）投标人根据招标文件第六章其他商务要求和第七章评分细则提供的相关证明材料；
（14）其他供应商认为需要提供的文件和资料。

 14.4售后服务。供应商按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容： 
（1）产品制造厂家或供应商设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；
（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和供应商的服务承诺和保障措施；
（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；
（4）其他有利于用户的服务承诺。
14.5其他部分。供应商按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。
15．投标文件格式


15.1 供应商应执行招标文件第三章的规定要求。
15.2 对于没有格式要求的投标文件由供应商自行编写。
16．投标保证金（实质性要求）
根据（川财采[2020]28号）本项目新冠肺炎疫情期间不收取本项目的投标保证金。
17．投标有效期（实质性要求）
17.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后180天。供应商投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。
 17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与供应商协商延长投标有效期。供应商拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。供应商同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。 
17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与供应商协商延长投标有效期。供应商拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。供应商同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。
18．投标文件的印制和签署
18.1供应商根据招标文件第四、五章要求提供“资格审查申请材料” 正本壹份、副本贰份，装订成册单独密封。
18.2供应商应准备投标文件正本壹份、副本肆份、“开标一览表”一式贰份。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。
18.3投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。
18.4投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。
18.5投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订（实质性要求）。
18.6投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。
18.7投标文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。
19. 投标文件的密封和标注
   19.1投标文件的密封袋上应当注明供应商名称、采购项目编号、项目名称及分包号（如有分包）、“投标文件”或“资格审查申请材料” 或“开标一览表”。
19.2投标文件包括正本、副本和用于开标唱标单独提交的“开标一览表”（一式贰份）以及装订成册单独封装的“资格审查申请材料”。投标文件应当密封，其中，“开标一览表”（一式贰份）单独密封、“资格审查申请材料”（正本壹份、副本贰份）装订成册单独密封。
20．投标文件的递交
20.1 供应商应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知供应商不予接收的原因。
20.2递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。
20.3本次招标不接收邮寄的投标文件。
21．投标文件的修改和撤回
21.1 供应商在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。
21.2 供应商的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。
21.3 在投标截止时间之后，供应商不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

五、开标和中标
22．开标
22.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、供应商须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、供应商代表参加。评标专家不参加开标活动。
22.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。
22.3 开标时，由供应商或者其推选的代表先检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将供应商单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。
供应商或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他供应商的投标文件的密封情况确认。供应商或者其推选的代表对其他供应商的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。
22.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。
22.5 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
22.6 所有投标唱标完毕，如供应商代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在获得开标会主持人同意后当场提出，当场予以处理。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正，不接受事后质疑。
23. 开标程序
23.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：
（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。
（2）根据供应商或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。
（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对供应商的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读供应商名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请供应商代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后供应商或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，供应商或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。
（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在中江县人民医院网站上查询。

24．开评标过程存档
开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。
25.评标情况公告
所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在中江县人民医院网站上采购结果公告栏中予以公告。
26.中标通知书
26.1 中标通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。
26.2 供应商中标后，拒绝领取中标通知书的，招标采购单位将于中标供应商确定之日起两个工作日内采取邮寄、快递方式按照供应商投标文件中的地址发出中标通知书。
26.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。
26．4中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。
26.5中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件到四川丰瑞招标代理有限公司领取中标通知书。联系人：陈女士，联系电话：0838- 2225688。
六、签订及履行合同和验收
27. 签订合同
27.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。
27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。
27.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。
27.4 中标人在合同签订之后2个工作日内，将签订的合同（一式6份）送四川丰瑞招标代理有限公司进行合同编号。联系人：陈女士，联系电话：0838-2225688。
28. 合同分包（实质性要求）
本项目不接受分包。

29.合同转包（实质性要求）
本项目不接受转包。
30. 补充合同
采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原采购合同履行过程中，不得在原采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原采购合同一致。 
31. 履约保证金（实质性要求）
31.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。
31.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。
32.合同公告
本项目合同不予公告。
33、合同备案
采购人应当将采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过报代理机构备案。
34. 履行合同
   34.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。
   34.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。
35. 验收
35.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。
35.2 验收结果合格的，中标人凭《验收合格证明书》到履约保证金收取单位办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。
36.资金支付
采购人将按照采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。本项目采购资金采取直接支付，支付程序为：

合同签订后预付10%的预付款，货物验收合格，采购人签署《验收合格书》，正常使用一月后向中标人支付80﹪货款，剩余10﹪在货物正常使用满1年后无质量问题无息付清。
七、投标纪律要求
37. 供应商不得具有的情形
供应商参加本项目投标不得有下列情形：
（1）提供虚假材料谋取中标；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
（3）与招标采购单位、其他供应商恶意串通；
（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；
（6）中标或者中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；
（7）未按照采购文件确定的事项签订采购合同；
（8）将采购合同转包或者违规分包；
（9）提供假冒伪劣产品；
（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；
（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
（12）法律法规规定的其他情形。
供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。
八、询问、质疑和投诉
38．1询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在中江县人民医院网站政策法规模块查询）。
38.2供应商如认为招标文件使自己的合法权益受到损害，可按照以上规定程序和办法提出质疑。供应商对可以质疑的招标文件提出质疑的，须在购买招标文件次日起七个工作日内提出，逾期提交的质疑不予受理。

38.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书范本请自行在中国政府采购网下载并提供，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程、中标结果中使自己的合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，并确保真实性，便于有关单位调查、答复和处理。质疑人行使质疑权时，必须坚持“谁主张谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目的。

九、其他
39.本招标文件中所引相关法律制度规定，在采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。
第三章  投标文件格式
一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，供应商投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。
一、投 标 函
四川丰瑞招标代理有限公司：
我方全面研究了“       ”项目（采购项目编号：       ）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权       （姓名、职务）代表我方       （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。
一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，总投标价为人民币       万元（大写：       ）。
二、一旦我方中标，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。
三、我方同意本招标文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。
四、我方为本项目提交的投标文件正本壹份，副本肆份，用于资格审查的“资格审查申请材料”正本壹份、副本贰份，用于开标唱标的“开标一览表”一式贰份。
五、我方同意本次招标的投标有效期为180天。
六、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
供应商名称：       （单位公章）。
法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：       。
通讯地址：       。邮政编码：       。

联系电话：       。传    真：       。
日    期：       年       月       日。
二、承诺函
四川丰瑞招标代理有限公司：
我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：
一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件；
（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。
四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

供应商记入诚信档案的且在有效期内的失信行为有    次。供应商截止至采购公告发布之日前一个工作日       （是/否）被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)、“四川政府采购”网站(曝光台)( www.ccgp-sichuan.gov.cn)中任一网站的失信被执行人名单或重大税收违法案件当事人名单或采购严重违法失信行为记录名单。

六、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

    供应商名称：      （单位公章）。
法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：      。
日    期：      。
三、法定代表人授权书

（一）法定代表人身份证明
单位名称：                  ；
单位性质：                  ；
地址：                  ；
成立时间：   年   月   日
经营期限：                ；
姓名：    系（投标人名称）的法定代表人。（职务：          ， 电话           ）。
    特此证明。
附：法定代表人身份证（正反面）复印件或扫描件
投标人：             （盖章）
    年   月   日
（二）法人代表授权书
四川丰瑞招标代理有限公司：
本授权声明：                  （投标人名称）                  （法定代表人姓名、职务）授权                  （被授权人姓名、职务）为我方 “                  ” 项目（采购项目编号：                  ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或者加盖个人名章：                  。

授权代表签字：                  。

投标人名称：                  （单位盖章）。

日    期：                  。

四、开标一览表
项目名称：中江县人民医院发热门诊医用及消毒设备紧急采购
采购项目编号：ZJXRMYY(2020)001号      第  包                                                                          
	序号
	产品
名称
	制造商家及
规格型号
	数量
	投标单价
（万元）
	投标总价
（万元）
	交货
时间
	是否属于进口产品
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（万元）：          大写：


注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备、运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。 
2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。
3、“开标一览表”以包为单位填写。
供应商名称：                     （单位公章）
法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：                     
开户银行：（开户许可证上的银行名全称）                          
帐    号：                     
投标日期：                      
五、分项报价明细表
采购项目编号：ZJXRMYY(2020)001号                           第   包                                         
	序号
	产品名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分项报价合计（万元）：   大写：


注：1、供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。
    2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。
供应商名称：                     （单位盖章）。
法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：                     。
投标日期：                     。
六、商务应答表
采购项目编号： ZJXRMYY(2020)001号                                               
	序号
	包号
	招标要求
	投标应答

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
1.供应商根据招标文件第二章14.3商务部分（包括但不限于）必须据实填写。

2.不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

3.以上表格格式行、列可增减。

4.除本偏离表所列的偏离应答外，投标人其他所有商务条款均完全响应“招标文件”中要求的实质性商务条款，若未在上表中声明响应情况，视为完全响应不存在任何偏离。

5.特别提醒：供应商必须按照招标文件据实填写，不得虚假应答，凡经查实，将取消中标资格，并上报财政部门，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在1-3年内禁止参加采购活动。
供应商名称：                     （单位盖章）。
法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：                     。
投标日期:                     。
七、供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


供应商名称：                     （单位盖章）。
法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：                     。
投标日期:                     。
八、供应商类似项目业绩一览表
	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	是否通过验收
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件。
供应商名称：                     （单位盖章）。
法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：                     。
投标日期:                     。
九、投标产品技术参数表
采购项目编号：                                
	序号
	包号 
	货物（设备）名称
	招标文件要求
	投标产品技术参数
	偏离情况
	相关证明材料页码

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1. 供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表。
2．按照招标项目技术要求的顺序对应填写。
3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。
供应商名称：                     （单位盖章）。
法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：                     。
投标日期:                     。
十、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表
    采购项目编号：
	类别
	职务
	姓名
	职称
	常住地
	资格证明（附复印件）

	
	
	
	
	
	证书
名称
	级别
	证号
	专业

	管理
人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	技术
人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	售后服务人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称：                     （单位盖章）。
法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：                     。
投标日期:                     。
十一、产品来源合法承诺书
四川丰瑞招标代理有限公司：
作为投标方，为本次招标提供的货物为正规厂家制造、合法渠道供应的全新产品。供应商保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其所有权而引起的法律和经济纠纷，如因其而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。
特此承诺。
供应商名称：        （盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
投标日期：
十二、中小企业声明函（如涉及）
（不提供本函最终价格不做价格折扣）
　　本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

备注：1、投标产品的制造商满足工信部联企业[2011]300号小微企业划分标准的，   

        视为小微企业。

   2、如非单一产品采购项目中，全部投标产品的制造商满足工信部联企业

      [2011]300号小微企业划分标准的，才能视为小微企业。

   3、只有供应商和投标产品制造商均为小微企业才能享受10%的价格抵扣。

   4、若未提供此表的则不享受小微企业价格抵扣。

   5、对符合规定的小型、微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评        

      审（如所有供应商均满足价格扣除条件，则不必再扣除）。

  6、提供虚假《中小企业声明函》的，按提供虚假材料谋取中标予以处理。
十三、残疾人福利性单位声明函（如涉及）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日    期：
注：依据财库〔2017〕141号文件，一享受采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
十四、参加本项目采购活动的供应商单位、法定代表人、主要负责人在前3年内不具有行贿犯罪记录的承诺函
（采购人）                    ：
     我公司承诺：我公司                      （营业执照号：            ），法定代表人：      ，身份证号码：              ，主要负责人：    ，身份证号码：           ，在参加本项目采购活动前三年不存在行贿犯罪记录，并承诺对承诺内容的真实性负责，如有虚假愿意承担相应后果（法定代表人和主要负责人可为同一人）。
供应商名称：                     （单位盖章）。
法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：                     。

投标日期：                     。
第四章  供应商和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求
一、供应商资格、资质性及其他类似效力要求
（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（一）至（六）规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力； 
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）根据采购项目提出的特殊条件：

1、参加本项目采购活动的供应商单位、法定代表人、主要负责人在前3年内不得具有行贿犯罪记录（法定代表人和主要负责人可为同一人）。

2、供应商截止至投标截止之日前一个工作日未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)中任一网站的失信被执行人名单或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单。
3、投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供医疗器械生产或经营企业许可证或医疗器械经营备案凭证。
4、本项目不接受联合体投标。
（三）其他类似效力要求相关证明材料：
1.供应商参加本次采购活动的报名情况。
二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力
1、产品来源合法承诺书。
2、投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册证或注册登记表或备案凭证。
3、如涉及放射性装置须提供《辐射安全许可证》。

4、如涉及消毒产品须提供《消毒产品生产企业许可证》。
注：1.本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。《四川省行政处罚听证程序规定》第四条“本规定所称较大数额，是指对非经营活动中公民的违法行为处以罚款或者没收财产2000元以上、法人或者其他组织的违法行为处以罚款或者没收财产2万元以上；对在经营活动中的违法行为处以罚款或者没收财产5万元以上。国务院有关部门规定的较大数额标准低于前款规定的，从其规定。”
2、供应商在参加采购活动前，被纳入法院、市场监督部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。
第五章  供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的
相关证明材料
（资格审查申请材料包含以下内容应装订成册单独封装正本壹份、副本贰份）

一、应当提供的供应商资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料：
（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（一）至（六）规定的条件：

1、（1）①供应商为企业（包括合伙企业）的提供有效的企业法人营业执照或营业执照、组织机构代码证、税务登记证（复印件），或提供多证合一的统一社会信用代码营业执照。②如为事业单位提供有效的事业单位法人登记证书、组织机构代码证（复印件）或统一社会信用代码事业单位法人登记证书（复印件）。③如供应商为非企业专业服务机构的（例如律师事务所），提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”（复印件），④如为个体工商户的，提供个体工商户营业执照、税务登记证或提供多证合一的统一社会信用代码营业执照（复印件），⑤如为自然人的提供为中国公民的自然人身份证明（复印件）。

（2）①法定代表人授权书（原件）；法定代表人和授权代表有效的身份证（复印件）；②若法定代表人亲自投标只需提供法定代表人身份证明及身份证复印件。
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（格式见招标文件第三章承诺函）；（投标人可提供以下任一种证明材料）
（1）经具有资质的审计机构审计过的2018或2019年度的财务报告(包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注，以及会计师事务所营业执照、执业许可证书、注册会计师证书)（复印件）。

（2）供应商2018或2019年度的财务报表复印件（至少包含资产负债表、利润表）；

（3）距投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明复印件；

（4）截至投标文件递交截止时间一个工作日前供应商成立时间不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程复印件或银行开户证明材料复印件。
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（格式见招标文件第三章承诺函）。
4、提供2020年以来任意一月依法缴纳税收的凭据复印件（注：银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明）；提供2020年以来任意一月依法缴纳社会保险的凭据复印件（注：缴纳的银行电子回单或以社保部门出具的证明复印件）；供应商为事业单位的提供2020年以来任意一月的社保资金缴纳证明复印件（注：缴纳的银行电子回单或社保部门出具的证明）。新成立企业暂无纳税及社保的，须作出书面说明【格式可自拟】。提供材料存在困难的，供应商也可以做出承诺【格式可自拟】。
5、在经营活动中没有重大违法记录（格式见招标文件第三章承诺函）。
6、没有违反相关法律、行政法规规定（格式见招标文件第三章承诺函）。

（二）根据采购项目提出的特殊条件：
1、提供参加本项目采购活动的供应商单位、法定代表人、主要负责人在前3年内不具有行贿犯罪记录的承诺函（法定代表人和主要负责人可为同一人）（原件）。
2、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在投标截止之日前一个工作日的信用记录并保存信用记录结果网页截图，列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动将被拒绝（供应商参与投标时无需对此条进行响应，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。若因供应商为事业单位、团体组织、自然人等原因，在“信用中国”网站等渠道未查询到信息的，视为未被列入失信记录。）。

3、投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供医疗器械生产或经营企业许可证或医疗器械经营备案凭证（复印件）。
4、本项目不接受联合体投标。
（三）其他类似效力要求相关证明材料：
1.供应商参加本次采购活动的报名情况证明材料（报名回执复印件）。
二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力
1、产品来源合法承诺书（原件）。
2、投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册证或注册登记表或备案凭证（复印件）。
3、如涉及放射性装置须提供《辐射安全许可证》（复印件）。

4、如涉及消毒产品须提供《消毒产品生产企业许可证》（复印件）。
备注：

1、以上各栏应对应第四章要求逐栏提供相关证明材料，供应商必须据实提供和填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

2、本章要求提供的相关证明材料应当结合采购项目具体情况和投标人的组织机构性质确定（如有不适用的供应商应自行提供情况说明），不得一概而论。

3、本章审查工作由采购单位委派本单位工作人员1名-3名凭《采购人资格审查授权书》在开标结束后立即进入评标室对供应商单独提供的“资格审查申请材料”进行资格审查工作，评审委员会不负责审查本章内容。本章审查工作结束后，根据其审查结果决定是否开展评标委员会评审工作。

第六章   招标项目技术、商务及其他要求
1. 项目概述

中江县人民医院发热门诊医用及消毒设备紧急采购
2. 项目清单及要求

2.1第一包  CT
（本包进口产品不可以参与竞争）

2.1.1项目名称、技术规格和配置要求、数量。 

	包号
	序号
	货物名称
	数量/单位

	一
	一
	CT
	1（台/套）


2.1.2技术要求。供应商除了满足招标项目的技术规格和配置要求外，还应当满足以下技术要求：

一、CT主要性能要求

1、机架系统

1.1
机架孔径：≥70cm

1.2
机架数字倾角：≥±30度

1.3
探测器类型：固体稀土陶瓷探测器

▲1.4
探测器Z轴排列数：≥60排，≤64排

1.5
探测器Z轴宽度：≥40mm

1.6
每排探测器单元数量：≥800

1.7
探测器总单元数：≥50000

1.8
探测器采样率：≥4000 采样/圈

1.9
焦点至扫描野中心距离：≤560mm

1.10
焦点至探测器距离：≤955mm

▲1.11
探测器最薄物理层厚：≥0.625mm

1.12
冷却方式：风冷

1.13
滑环类型：低压滑环

1.14
防碰撞急停保护

1.15
定位灯误差：矢状面、横断面的定位灯误差≤±1mm

1.16
设备运行声学噪声：≤69dB（A）

1.17
扫描架控制面板左右各一套，可控制诊断床升降，水平移动，扫描架倾斜等

1.18
扫描架上显示诊断床位置，扫描架倾斜角度等信息

1.19
具备机架旁摆位功能，技师可在机架旁进行升降及进出扫描床操作

1.20
机架控制单元单侧化设计：配备（电源分配器模块，控制电路板等位于机架单侧，可以单独打开，便于维修）

1.21
机架尺寸：≥2400mm×1000mm×1900mm

2、X线球管及高压发生器

▲2.1
阳极最大热容量（非等效）：≥8.0MHU

2.2
阳极最大散热率：≥931kHU/min

2.3
球管最大电压：≥140kV

▲2.4
球管最小电压：≤70kV

▲2.5
管电压可调节档次：≥5档（必须包含70KV、80KV、100KV、120KV、140KV）

2.6
球管最大电流：≥660mA

2.7
球管最小电流：≤10mA

2.8
球管大焦点：≤1.1mm×1.2mm

2.9
球管小焦点：≤0.6mm×1.2mm

2.10
动态飞焦点技术：X轴方向和Z轴方向

▲2.11
高压发生器功率（非等效）：≥80kW

2.12
球管冷却方式：油冷+风冷

3、诊断床系统

3.1
诊断床长度：≥2700mm

3.2
诊断床离地面最低高度：≤480mm

▲3.3
诊断床离地面最高高度：≥980mm

▲3.4
诊断床水平运动范围：≥1800mm

3.5
诊断床水平可扫描范围：≥1700mm

3.6
诊断床水平移动速度：≥200mm/s

3.7
诊断床最大承载：≥205kg

3.8
诊断床水平移动精度：≤±0.25mm

3.9
诊断床水平方向手动移动：配备

▲3.10
诊断床垂直升降移动速度：≥20mm/s

▲3.11
诊断床最小步进幅度≤1mm

3.12
诊断床附件：配备床垫，头托，头托垫，校正水模

3.13
诊断床控制脚踏开关

3.14
诊断床输液架插孔

3.15
诊断床结构设计：剪刀床设计

4、主计算机

4.1
主计算机内存：≥64GB

4.2
计算机硬盘容量：≥6TB

4.3
专业图像处理卡:配备

4.4    显示器：≥27英寸，具有≥48Bit 查找表，至少可以表达281.47万亿色
4.5
显示器数量：≥2台

4.6
显示器分辨率：≥2560×1440
4.7
图像重建速度：≥30幅/s

4.8
显示器亮度：≥330cd/m²
4.9
显示器对比度：≥2000:1

4.10
标准键盘鼠标

4.11
DVD光盘刻录系统

4.12
标准DICOM3.0接口

4.13
以太网通信接口（同时具备发送/接收，查询/检索，基本打印，存储，网络连接，HIS/RIS）

4.14
支持worklist功能

4.15
1000M/100M自适应以太网卡

4.16
自动语音提示功能

4.17
激光相机接口

4.18
计算机用不间断电源（UPS）

4.19
外置PDU电源分配系统：非机架集成

5、扫描参数和图像质量

▲5.1每圈扫描图像层数：>120层/360°

▲5.2最快扫描速度：≤0.37s/360°

▲5.3扫描转速可调档次：≥7档（必须包含 0.37s、0.39 s、0.5 s、0.75 s、1 s、1.5 s、2s）

5.4
扫描视野：250mm和500mm 可选

5.5
重建最大视野：≥500mm

5.6
重建最小视野：≤100mm

5.7
单次最大连续扫描长度：≥1700mm

5.8
定位片方向：后前、前后、左右侧位

5.9
最小螺距：≤0.2mm

5.10
最大螺距：≥1.75mm

5.11
扫描模式：定位片扫描，轴位扫描，螺旋扫描

5.12
图像重建矩阵：≥512×512，1024×1024

5.13
高对比度分辨率（空间分辨率）：≥20LP/cm（0%MTF）

5.14
低对比度分辨率（密度分辨率）：≤3mm@0.3%（18mGy）

5.15
亚毫米扫描范围：≥38.75mm

▲5.16
最薄图像重建层厚：＜0.625mm

6、高级技术和软件

6.1
智能毫安技术

6.2
提供各家最高平台的迭代降噪算法

6.3
金属伪影抑制算法

6.4
射线硬化伪影消除技术

6.5
后颅窝图像优化

6.6
条状伪影抑制算法

6.7
心脏扫描低剂量

6.8
一键穿刺定位

6.9
胸部反向扫描技术：从肺底到肺尖扫描，图像重建及浏览从肺尖到肺底

▲6.10
隔室摆位：配备AI摄像采集系统，扫描全程中可实现观察到患者情况，患者平躺于检查床后自动识别面部位置，自动完成患者摆位，过程中无需技师进入扫描间

6.11
头颅扫描AI自动定位：自动FOV定位及自动扫描倾角

6.12
胸部扫描AI自动定位：自动FOV定位

6.13
腰椎扫描AI自动定位：自动FOV定位及自动扫描倾角

6.14
外置心电门控组件：非机架集成 

7、高级独立图像后处理工作站

7.1
计算机内存：≥16G

7.2
专业级图像处理卡

7.3
硬盘容量：≥1T

7.4
显示器：≥27英寸，具有≥48Bit 查找表，至少可以表达281.47万亿色
7.5
激光相机接口

7.6
标准诊断报告系统

7.7
胶片排版打印功能

7.8
VR

7.9
MPR

7.10
CPR

7.11
表面重建

7.12
模拟手术刀

7.13
仿真内窥镜

7.14
CTA去骨

7.15
CTA减影

7.16
CT血管分析

7.17
组织漫游

7.18
组织提取分析

7.19
CT肺结节分析

7.20
CT冠脉分析

7.21
CT心功能分析

7.22
CT钙化积分分析
▲7.23  可以独立进行图像处理

8、其他

8.1
具备自主知识产权探测器

8.2
设备具备远程监测，故障自动预警

▲8.3
所有软件终身免费升级成最高版本

8.4
随机校正模体

8.5
提供免费机房设计

8.6
提供独立的操作室及扫描室
8.7   提供稳压电源

2.1.3售后服务要求：

供应商投标时须提供详尽的售后服务计划，计划应包括但不限于以下内容：
1、售后服务体系；

▲1.1、产品制造厂家或供应商在采购人省内或业主所在地设立的售后服务机构网点清单（包括地址、服务电话和维修人员名单）（加盖公章）； 

1.2、保修期：质保期≥3年，设备安装调试完毕，经采购人验收合格后起算保修期；供方应明确该产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等(分别提供产品制造厂家和供应商的服务承诺和保障措施)；保修期限内发生故障无法修复由供方免费更换(此项工作应在一个月内完成)。

1.3、明确该产品保修期外的维修响应时间等内容，保修期外维修只收取损坏的零部件费用，不再收取其他费用。

1.4、免费培训：说明培训内容及培训的时间、地点、目标。供应商中标并完成设备安装验收后，1星期内对业主工作人员进行维修培训。

1.5、保证送货及时，安装调试符合相关标准。

1.6、提供该产品原厂主要配件、易损件成本价格清单。

1.7、终生上门维修服务，接到故障电话后， 4小时内赶赴现场处理。

2、产品质保期内的服务承诺。

2.1.4其他要求：

1、非投标产品制造商签订合同时必须提供投标产品合法来源证明，且可显示投标产品供应链条的完整性。

2、供应商需要提供评分表要求的评分项的相关资料（复印件），以便评分。

3、供应商应将货物送到采购单位指定地点，然后按要求完成全部安装验收合格并交付使用。供应商的投标报价包括运输、装卸、保险、代理、安装、税费、培训、调试等货物验收前的全部费用。

备注：1、以上打▲号的参数为重要参数，不符合或未提供相关证明材料将视为负偏离。

2.2第二包全自动血细胞分析仪+CRP分析仪流水线、全自动凝血分析仪、全自动医用PCR分析系统、医用冰箱、压力蒸汽灭菌器、生物安全采样舱、消毒机器人

（本包进口产品不可以参与竞争）

2.2.1项目名称、技术规格和配置要求、数量。 

	包号
	序号
	品名
	数量
（台/套）

	第二包
	一
	全自动血细胞分析仪+CRP分析仪流水线（核心产品）
	1

	第二包
	二
	全自动凝血分析仪
	1

	第二包
	三
	全自动医用PCR分析系统
	1

	第二包
	四
	医用冰箱
	1

	第二包
	五
	压力蒸汽灭菌器
	1

	第二包
	六
	生物安全采样舱
	2

	第二包
	七
	消毒机器人
	2


2.2.2技术要求。供应商除了满足招标项目的技术规格和配置要求外，还应当满足以下技术要求：

一
全自动血细胞分析仪+CRP分析仪流水线

1．▲ 检测能力：能扩展检测全血CRP，并实现联机流水线作业。具备血液标本检测能力（血细胞计数及分类、低值白细胞、低值血小板等）。
2．▲ 检测方法及原理：血液分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。

3．▲ 单机检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC＞100个样本/小时；CRP ≥100样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋CRP≥100样本/小时。

4．▲ 进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可实现自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CD+CRP用血量≤37μl，预稀释模式CD+CRP用血量≤20μl。具备开放进样或封闭进样装置。有急诊插入功能。

5．▲ 线性范围（静脉血）：白细胞：（0～500）×109/L，红细胞：（0～8.6）×1012/L，血小板：（0-5000）×109/L，血红蛋白：（0～260）g/L。CRP线性范围：0.2～320mg/L。

6.具有全自动体液细胞计数和白细胞分类功能.
7.具有肿瘤细胞提示功能。具有低值血小板检测功能

8.具有对EDTA依赖性血小板聚集标本的“自解聚”功能。

9.具有低值白细胞检测功能。

10.全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰。
11.提供有溯源性的有证血液校准物，并有配套有证的高、中、低3个水平血液和体液质控物。同一管血液质控品可以覆盖全部报告项目进行质控，满足各等级评审及ISO对质控的要求。

12.具有实时在线网络质控功能。

二
全自动凝血分析仪

1．检测原理：能采用双磁路磁珠法、免疫比浊法、发色底物法进行检测。各种方法学检测通道互相独立，可各自同时进行测试。
2．检测项目：能完成PT、APTT、TT、Fib、FDP、D-Dimer、AT-III等项目的检测。
3．▲ 检测速率：PT≥400T/h；D-二聚体≥200T/h。综合四项（PT/APTT/Fib/TT）≥300项目测试总数/小时；综合五项（PT/APTT/Fib/TT/D-Dimer）≥300项目测试总数/小时。
4．▲ 进样方式：采用自动进样器连续加载进样。具有独立的急诊位，能完成急诊标本的及时加载、进样和检测。
5．▲ 试剂位：能够实时扫描样本和试剂的条码信息。试剂位具备冷藏功能和试剂搅拌功能（全试剂盘搅拌）。具备实时在线试剂更换功能，不用暂停检测更换试剂。具备关机后试剂冷藏功能。
6．▲ 加样针：加样针及试剂针具有立体防撞和液面感应检测功能；同时具有加热功能，能实现自动补偿温度；穿刺针具有液位感应及盖帽穿刺功能。
7．样本预检：样本量预检及血浆/抗凝剂比例预检，超出范围的予以提示。
8．能提供原厂或配套的校准品、质控品，保证结果准确性。

三
全自动医用PCR分析系统

1．▲ 样本容量：96孔,适应常规0.2ml96孔板，8联管及单管。
2．▲ 检测通道：6个。可检测荧光素及染料种类多，通道间无干扰，适用于开放试剂。
3．荧光波长：450nm～670nm，可多通道（6）荧光分析。
4．自动样本舱：样本舱可由触摸屏控制自动弹出/关闭，弹出状态时可轻触样本舱自动关闭。
5．反应体系：0～100ul。
6．▲ 线性范围：1～1010copies。
7．▲ 检测器：高灵敏度光电传感器（PD），避免边缘效应，免于进行ROX校正。
8．控温范围：0～100℃。
9． 控温精确度：≤±0.1℃。
10．温度均匀性：±0.1℃。
11．▲ 最大升降温速度：≥6.0℃/s。
12．▲ 梯度温度：12列及12列以上梯度温度，梯度温度范围1～40℃。
13．可进行分析项目包含：定性分析、绝对定量分析、相对定量分析、终点荧光分析、熔解曲线分析、SNP分析、高分辨率熔解曲线(HRM)。
14.仪器自动判断故障类型并进行故障管理。
四
医用冰箱

1．▲ 基本功能：立式,有效容积范围：240升～265升，分区为抽屉7层或7层以上。

2．温度控制：微电脑控制，箱内温度(-10)～(-25）℃可调；LED温度数字显示；超温报警，断电记忆。

3．安全报警系统：两种报警方式（声音蜂鸣报警、红光亮报警）；可实现高低温报警、传感器故障报警。

4．门锁设计：具备门锁设计。

5．▲ 开机延时保护功能。

6.具备移动脚轮。

五
压力蒸汽灭菌器

1．基本要求：全自动（微电脑控制，触摸式按键），立式。灭菌室容积≥100L。灭菌内室材质为06Cr19Ni10全不锈钢。
2．最高工作温度不低于136℃。设计压力≥0.28Mpa。
3．排水与排气：内置水箱，汽水循环，不需要外排蒸汽。
4．▲安全装置：具有超温，超压，防干烧报警功能，门压力安全联锁装置。（提供产品合格证书或相关证明材料）
5．程序选择：设备具有织物，器械、橡胶，液体、自定义等程序。整个过程自动控制、有低温、高温报警和误操作保护。
6．固体琼脂熔解功能：可通过调整参数，实现琼脂熔解、琼脂熔解-保温功能；熔解温度可设定范围60～100℃。
7．保温功能：可根据需要设定保温功能，实现液体培养基灭菌、培养基灭菌-保温功能。保温温度可设定范围40℃～60℃。
8．▲卫生安全评价：符合国家卫生安全标准。（提供卫生安全评价报告或相关证明材料）
9．▲灭菌效果检测报告：符合国家灭菌效果标准。（提供灭菌效果检测报告或相关证明材料）
六
生物安全采样舱

1．▲ 基本要求：具有正压新风系统，保证舱内气压30±15Pa正压，可以隔绝外部病毒气溶胶，采样人员内部工作免穿厚重防护服。
2．配备压力传感系统，低于15Pa安全工作气压时能实现传感器自动预警。
3．高效过滤系统：包含三层过滤（初效过滤、中效过滤、高效过滤），过滤等级≥H13级，0.3um颗粒过滤≥99.99%。
4．无接触式红外测温模组，具备温度异常报警。
5．手部消毒机，可实现采样手套消毒。
6．紫外线消毒灯，采样人员离舱消毒灯延时开启功能。
7．▲ IPS显示屏显示设备参数。舱体前后材料为落地玻璃门窗。底部四角滚轮可以移动。
8．紫外线灯功率≤20W
9．照明灯功率≤12W
10．空调额定功率≤850W
11．▲具备体温检测功能：体温采集时间≤1S。体温采集间隔≤2S。体温采集精度：±0.3℃。体温采集距离：10～15cm。
七
消毒机器人

1．基本要求：工程塑料壳体材质。底盘直径≤600mm。待机尺寸高度≤1350mm。消毒状态高度（喷头装置升高后）≥1800mm。工作状态时可自主升降，立体灯管，待机状态时降下喷头以节省空间。
2．▲ 智能避障：可自主移动，实现自主导航、智能避障等功能。具备夜视避障功能，可实现无光条件正常避障。前后配置防撞触边。
3．▲ 电机最大扭矩≥65Nm。运动速度：0-1.2m/s，速度可调。定位精度≤2cm。爬坡能力≥8°。转向性能：360度原地转向。
4．机器人单消毒模式下，持续工作时长≥5小时。在电量低于阈值时自动充电，充电后自动恢复工作。工作中支持暂停和恢复重启。
5．消毒方式：
5.1▲不少于三种消毒方式，包含：紫外照射消毒、过氧化氢消毒和等离子空气过滤消毒（可灵活组合使用）。
5.2▲超干雾化过氧化氢，颗粒直径≤5微米。
5.3消毒作业时，具有不少于2种警告提示方式（语音和指示灯警告提示）。
5.4根据消毒面积自动计算工作时间。
5.5在消毒过程中围绕消毒目标进行多点360度表面消毒。
6．消毒性能：
6.1▲消毒效果：可达到高水平消毒。（提供具有国家认证资质的检验机构出具的检测报告）
6.2▲紫外照射消毒：紫外线灯管数量≥9个。单根紫外线灯管功率≥25W。米处单根紫外线照射强度为70uW/cm2。（提供相关证明材料）
6.3▲过氧化氢消毒：雾化组数量≥9组。过氧化氢喷洒速率为240g／h。过氧化氢剂量规格（单次承载过氧化氢容量）不低于1L。
6.4空气过滤消毒：HEPA滤网。
7．其他：
7.1消毒任务预约：能够预约消毒时间、消毒模式、消毒地点等。
7.2设备维护：提供智能化维护模式设置，方便人员对耗材（过氧化氢、紫外线灯管等）进行更换。
7.3可远程操作，控制消毒任务执行。
7.4具备系统监控功能：实现对机器人使用数据统计、设备异常状态监控和机器人状态实时监控。
2.2.3售后服务要求：

供应商投标时须提供详尽的售后服务计划，计划应包括但不限于以下内容：
1、售后服务体系；

▲1.1、产品制造厂家或供应商在采购人省内或业主所在地设立的售后服务机构网点清单（包括地址、服务电话和维修人员名单）（加盖公章）； 

1.2、保修期：质保期≥1年，设备安装调试完毕，经采购人验收合格后起算保修期；供方应明确该产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等(分别提供产品制造厂家和供应商的服务承诺和保障措施)；保修期限内发生故障无法修复由供方免费更换(此项工作应在一个月内完成)。

1.3、明确该产品保修期外的维修响应时间等内容，保修期外维修只收取损坏的零部件费用，不再收取其他费用。

1.4、免费培训：说明培训内容及培训的时间、地点、目标。供应商中标并完成设备安装验收后，1周内对业主工作人员进行维修培训。

1.5、保证送货及时，安装调试符合相关标准。

1.6、提供该产品原厂主要配件、易损件成本价格清单。

1.7、终生上门维修服务，接到故障电话后， 4小时内赶赴现场处理。

2、产品质保期内的服务承诺。

2.2.4其他要求：

1、非投标产品制造商签订合同时必须提供投标产品合法来源证明，且可显示投标产品供应链条的完整性。

2、供应商需要提供评分表要求的评分项的相关资料（复印件），以便评分。

3、供应商应将货物送到采购单位指定地点，然后按要求完成全部安装验收合格并交付使用。供应商的投标报价包括运输、装卸、保险、代理、安装、税费、培训、调试等货物验收前的全部费用。
备注：以上打▲号的参数为重要参数，未提供符合相关证明材料将视为负偏离。

第七章  评标办法
1.总则
1.1 参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十四条规定，公开招标采购项目开标结束后，由采购人依法对供应商的资格进行审查。
1.3资格性检查。
采购人应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。合格供应商不足3家的，不得评标。
1.4 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。
1.5 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的供应商。
1.6评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标， 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
　　（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
　　（二）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
　　（三）对投标文件进行比较和评价；
　　（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
　　（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
1.7 评标过程独立、保密。供应商非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。
1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于供应商而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。
2、评标方法
本项目评标方法为：综合评分法。
3、 评标程序
3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。
3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订采购合同的内容等。
3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：
（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
（4）采购项目属于采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法，或者虽然名称为综合评分法，但实际上不符合国家规定；
（6）招标文件将供应商的资格条件列为评分因素的；
（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。
3.1.4出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。
3.2符合性检查。
3.2.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。
3.2.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：
（一）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；
（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；
（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；
（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；
（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。
3.2.3除采购法律制度规定的情形外，本项目供应商或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：
（一）投标文件正副本数量不足的；
（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；
（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；
（四）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；
（五）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的；
（六）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；
（七）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。
3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。
3.4复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。
3.5推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。
评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。
3.6出具评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：
　　（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
　　（二）供应商名单和评标委员会成员名单；
　　（三）评标方法和标准；
　　（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效供应商名单及原因；
　　（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
　　（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中供应商根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。
评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。
3.7评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。
3.8供应商应当书面澄清、说明或者更正。
3.8.1在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。
3.8.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。
3.8.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：
（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；
（二）投标文件中已经明确的内容事项；
（三）投标文件未提供的材料。
3.8.4 本项目采购过程中，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
　　（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
　　（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
　　（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
　　（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
　　同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。
3.9 低于成本价投标处理。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。
供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

3.10招标采购单位现场复核评标结果。
3.10.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：
（一）资格性审查认定错误的；
（二）分值汇总计算错误的；
（三）分项评分超出评分标准范围的；
（四）客观评分不一致的。
存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。
3.10.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：
（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；
（二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；
（三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；
（四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；
（五）招标采购单位未提供书面建议的。
4. 评标细则及标准
4.1本次综合评分的因素是：报价、技术指标和配置、履约能力、售后服务等。
4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。
4.3综合评分明细表
4.3.1价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分，为评审专家参加评审因素各项的平均得分。
A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
4.3.2按照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采（2015）33号）规定对记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在本次政府采购活动中实行直接从总分中扣分的惩戒方法，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制。即存在一次失信行为的，扣5分，两次扣10分，依此类推，扣完为止。
4.3.3综合评分明细表

	序号
	评分因素及权重
	评审因素单项分值
	评审因素的评分标准及分值

（各项评审因素的分值=评审因素×权重）
	说    明

	1
	报价 40%
	40分
	1.以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，投标报价分值=(基准价／投标报价)×100×40%（保留两位小数）
2.小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除10%，并按照招标文件须知附表规定执行，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
注：提供虚假《中小企业声明函》的，按提供虚假材料谋取中标予以处理。
	共同评分因素

	2
	技术指标和配置40%
	40分
	第一包完全符合招标文件要求没有负偏离得40分；与招标文件要求有非实质性负偏离的，一项扣0.1318分，带▲号的重要参数不满足的，一项扣1.5分，扣完为止。
	技术类评分因素

	
	
	
	第二包完全符合招标文件要求没有负偏离得40分；与招标文件要求有非实质性负偏离的，一项扣0.1875分，带▲号的重要参数不满足的，一项扣1分，扣完为止。
	

	3
	履约能力8%
	8分
	1、制造厂家获得ISO9001质量管理体系认证得1.5分；制造厂家获得ISO14001环保认证得 1.5 分。

2、以供应商的投标产品近两年的类似销售业绩计算1份得1分，最多得5分。没有类似销售业绩的不得分。

注：以销售合同为准
	共同评分因素

	4
	售后服务8%
	8分
	完全满足招标售后服务要求的得5分；售后服务优于招标要求的，每一项加1分，最多加3分。与招标文件要求有负偏离的，一项扣1分，带▲号的重要参数不满足的，一项扣3分，扣完为止。

注：无售后服务方案者得0分。
	共同评分因素

	5
	政策功能2%
	2分
	1、认定为政府采购节能产品、认定为政府采购环境标志产品有一个认证证书得0.5分，共1分。非政府采购节能、环境标志产品不得分。

注：以市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录中的认证机构认定的，处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书为准（强制节能产品除外）。

2、投标人属于少数民族地区或不发达地区的得1分。相关证明材料复印件加盖公章
	共同评分因素

	6
	投标文件的规范性2%
	2分
	投标文件制作规范，编制完整,格式规范、装订整齐、按规定编目编码等没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。
	共同评分因素


注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

4.3.4 本次综合评分法由评标委员会各成员独立对通过初审（资格检查和符合性检查）的投标人的投标文件进行评审和打分。
5、 废 标
5.1本次采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购代理机构应在中江县人民医院网站上公告，并公告废标的情形。供应商需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。
5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。
6、定标
6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。
6.2. 定标程序
6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐3名及以上中标候选供应商。
6.2.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
　　采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
　　采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
注意，采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标供应商，依次类推。
6.2.3根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在中江县人民医院网站上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。
6.2.4 招标采购单位不退回供应商投标文件和其他投标资料。
7. 评标专家在采购活动中承担以下义务：
（一）遵守评审工作纪律； 
（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法行为；
（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；
（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
（七）法律、法规和规章规定的其他义务。
8.评标专家在采购活动中应当遵守以下工作纪律：
（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。
（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。
（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。
（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。
（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。
（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。
（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。
第八章  采购合同（草案）
本合同仅为草案，最终合同以甲乙双方协商为准。

招标项目: 中江县人民医院发热门诊医用及消毒设备紧急采购
采购项目编号：ZJXRMYY(2020)001号      第   包
合同编号：ZJXRMYY(2020)001号   第  包
签订时间：XXXX年XX月XX日。
采购人（甲方）：                              
供应商（乙方）：                                                                     
参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及中江县人民医院发热门诊医用及消毒设备紧急采购项目（采购项目编号：ZJXRMYY(2020)001号）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：
一、合同货物

	货物品名
	规格

型号
	单位
	数量
	单价

（万元）
	总价

（万元）
	随机

配件
	交货期

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。 

6、其他未尽事宜应严格按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行。

五、付款方式

1、合同签订货物验收合格后，采购人签署《验收合格书》，正常使用一月后向中标人支付100﹪￥      元， 人民币大写：              元货款。 
2、履约保证金退还：在货物验收合格正常使用满一年后，甲方接到乙方申请和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后     工作日内，递交结算凭证资料给履约保证金收取单位并由其向乙方退还履约保证金￥      元， 人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

1.1、产品制造厂家或供应商设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

售后服务机构网点地址：

乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

联系人：                      联系电话： 

1.2、保修期：设备安装调试完毕，经采购人验收合格后起算保修期；供方必须明确该产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等(分别提供产品制造厂家和供应商的服务承诺和保障措施)；保修期限内发生故障无法修复由供方免费更换(此项工作必须在一个月内完成)。

1.3、该产品保修期外的维修响应时间    天，保修期外维修只收取损坏的零部件费用，不再收取其他费用。

1.4、免费培训：

培训内容：       培训的时间：      、地点      、目标         。

1.5、该产品原厂主要配件           、易损件成本价格清单。

2、产品保质期内的服务承诺。

七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法
1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人向采购人项目所在地人民法院提起诉讼。
九、其他
1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。
2、严格遵守国家相关政策、法规和管理规定，以及双方签订的购销合同，依法经营。乙方不得以任何形式向甲方或甲方工作人员提供回扣、礼品、现金、有价证券等为内容的商业贿赂。如违反以上承诺，统一按照相关规定处理，甲方有权随时终止合同，如果涉及违纪违法问题，移交纪检、司法部门处理，乙方承担一切法律后果。
3、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、采购管理部门、采购代理机构各一份。
甲方：   （盖章）   


       乙方：   （盖章）
法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

经办人员：                         经办人员：
地    址：                         地    址：
开户银行：                         开户银行：
账号：                             账号：
电    话：                         电    话：
传    真：                         传    真：
签约日期：XX年XX月XX日 


签约日期：XX年XX月XX日
PAGE  
                                                  2
四川丰瑞招标代理有限公司                     

