## Sheet1
肿瘤科直加定位及质控设备清单
产品名称 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 （元） | 功能需求
呼吸控制弓形尺 | 1 | 套 | 22000 | 22000 | 全碳纤维材质。弓形结构，高度可调，有读数。
移动激光灯弓形尺 | 3 | 套 | 14000 | 42000 | 合金材质，垂直方向配有高精度激光灯定位系统；水平方向（两侧）分别配有定位指示棒；构建三维坐标系统，确定标记点，记录读数。
一维移动激光 | 1 | 个 | 60000 | 60000 | 移动式，安装在患者侧方，激光沿患者侧方投射到患者的左测或右侧。含2个一维固定激光
等中心检测仪 | 1 | 台 | 1500 | 1500 | 可进行光野射野一致性、激光灯重合度和等中心校验的检测。
标准测量水箱 | 1 | 台 | 6000 | 6000 | 可适配0.6CC电离室，有刻度指示、排水龙头和水平调节螺丝。尺寸：＞300×300×300mm。
T型全身集成定位架 | 3 | 套 | 36000 | 108000 | 尺寸：＞130cm*61cm*52cm，可实现头部、头颈部、颈肩部等定位，质保2年
高精度头枕 | 3 | 套 | 1000 | 3000 | 放疗托架配件，配合头肩部固定架使用，质保2年
举臂支架 | 3 | 套 | 8000 | 24000 | 全碳纤维材质。加装在定位架头端，对上举的双上肢起到支撑作用，质保2年
俯卧盆腔固定架 | 1 | 套 | 33000 | 33000 | 全碳纤维材质。 尺寸：＞120cm*50cm*10cm 质保2年
合计 | 17 |  |  | 299500