手术室中央空调维修改造方案

| 序号 | 内容 | 预算单价 | 数量 | 总计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换全部空调外机 （包含旧机拆除费用） | 150000元 | 1套 | 150000元 | 质保两年 能效二级及以上 |
| 2 | 维护清洗整套管路系统 | 2500元 | 1套 | 2500元 | 质保一年 |
| 4 | 更换供回风口电动风阀 | 120元 | 50个 | 6000元 | 质保一年 |
| 5 | 维护清洗风柜 | 1200元 | 4台 | 4800元 | 质保一年 |
| 6 | 更换空调控制面板 | 350元 | 12个 | 4200元 | 质保一年 |
|  | 合计 |  |  | 167500元 |  |