附件1：

注：可根据情况增加行数，如果没有该器械或无法填写该内容则填“/”，如有其他说明则在该器械下方新增一行填写备注说明。

一、眼耳鼻咽喉科特殊器械

| 序号 | 器械名称 | 单位 | 厂家 | 国产/进口 | 可复性器械 （是/否） | 材质 | 质保期 | 单价 （元） | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼻组织咬切钳 | 把 |  |  |  |  |  |  | 圆头 140mm |
| 2 | 鼻开筛咬切钳 | 把 |  |  |  |  |  |  | 30°105mm |
| 3 | 鼻组织剪 | 把 |  |  |  |  |  |  | 直行120mm |
| 4 | 鼻咬骨钳 | 把 |  |  |  |  |  |  | 反咬130mm |
| 5 | 鼻咬骨钳 | 把 |  |  |  |  |  |  | 前咬105mm |
| 6 | 鼻咬骨钳 | 把 |  |  |  |  |  |  | 360°旋转，反咬 |
| 7 | 鼻探针 | 把 |  |  |  |  |  |  | 2.5mm,弯型 |
| 8 | 鼻乳突吸引管 | 把 |  |  |  |  |  |  | 直5*195mm |
| 9 | 鼻乳突吸引管 | 把 |  |  |  |  |  |  | 弯5*195mm |
| 10 | 鼻腔组织钳 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 11 | 鼻中隔剪 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 12 | 耳科吸引管 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 13 | 耳科刮匙 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 14 | 耳科显微钩针 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 15 | 耳 钳 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 16 | 鼻腔吸引管 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 17 | 显微喉钳 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 18 | 显微喉剪 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 19 | 喉活检钳 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 20 | 喉吸引管 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 21 | 晶体定位勾 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 22 | 撕囊镊 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 23 | 结扎镊 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 24 | 小梁剪 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 25 | 注洗冲洗器 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 26 | 虹膜恢复器 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 27 | 晶体植入镊 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 28 | 开睑器 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 29 | 角膜剪 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 30 | 显微眼用镊 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 31 | 眼内膜铲 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 32 | 眼科超声乳化调节杆 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 33 | 鼻内镜 | 条 |  |  |  |  |  |  | 0度；30度；70度 |
| 34 | 耳内镜 | 条 |  |  |  |  |  |  | 0度；30度 |
| 35 | 鼻内镜 | 条 |  |  |  |  |  |  | 0度；30度；70度 |
| 36 | 导光束 | 根 |  |  |  |  |  |  | 4.5*1800-2500mm |

二、经外科、胸外科、血管外科特殊器械

| 序号 | 器械名称 | 单位 | 厂家 | 国产/进口 | 可复性器械 （是/否） | 材质 | 质保期 | 单价 （元） | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微持针钳 | 把 |  |  |  |  |  |  | 190-210mm |
| 2 | 乳突牵开器 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 3 | 显微剪 | 把 |  |  |  |  |  |  | 180-210mm |
| 4 | 显微镊 | 把 |  |  |  |  |  |  | 180-240mm |
| 5 | 脑压板 | 把 |  |  |  |  |  |  | 200-230mm |
| 6 | 剥离器 | 把 |  |  |  |  |  |  | 230-280mm |
| 7 | 吸引管 | 把 |  |  |  |  |  |  | 各种型号 |
| 8 | 双关节咬骨钳 | 把 |  |  |  |  |  |  | 220-240mm |
| 9 | 头皮夹钳 | 把 |  |  |  |  |  |  | 160mm |
| 10 | 动脉瘤夹钳 | 把 |  |  |  |  |  |  | 大中小号 |
| 11 | 脑膜剪 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 12 | 无损伤镊 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 13 | 显微止血夹 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 14 | 手摇钻、头 | 套 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 15 | 静脉剥离器 | 根 |  |  |  |  |  |  | 大中小号 |
| 16 | 胸骨牵开器 | 把 |  |  |  |  |  |  | 小号 |
| 17 | 胸科无损伤持针钳 | 把 |  |  |  |  |  |  | 230mm |
| 18 | 软轴牵开器 | 套 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 19 | 神经外科显微器械套包 | 套 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |

三、外、妇产、泌尿特殊器械

| 序号 | 器械名称 | 单位 | 厂家 | 国产/进口 | 可复性器械 （是/否） | 材质 | 质保期 | 单价 （元） | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精细手术剪 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 2 | 输尿管夹持钳 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 3 | 显微镊子 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 4 | 阴道拉钩 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 5 | 子宫刮匙 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 6 | 子宫颈扩张器 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 7 | 子宫颈钳 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 8 | 尿道探条 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 9 | 胆道取石钳 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 10 | 胆道探条 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 11 | 荷包钳 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 12 | 举宫器 | 套 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 13 | 电动子宫切除器 | 套 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 14 | 灌注泵冲洗管路 | 根 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 15 | 灌注泵冲水垫片 | 个 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 16 | 艾力克冲洗器 | 套 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |

四、骨科特殊器械

| 关节镜器械（套包） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 器械名称 | 单位 | 厂家 | 国产/进口 | 可复性器械 （是/否） | 材质 | 质保期 | 单价 （元） | 参数要求 |
| 1 | 关节镜抓线钳 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 2 | 关节镜推结线剪 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 3 | 关节镜戳枪 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 4 | 关节镜篮钳 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 5 | 关节镜组织钳 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 6 | 肩关节镜用缝合钩 | 把 |  |  |  |  |  |  | 左弯25°.45°.60° |
| 7 | 肩关节镜用缝合钩 | 把 |  |  |  |  |  |  | 右弯25°.45°.60° |
| 8 | 肩关节镜用缝合钩 | 把 |  |  |  |  |  |  | 直头 |
| 9 | 关节镜锉刀 | 把 |  |  |  |  |  |  | 半月板平锉 |
| 10 | 关节镜锉刀 | 把 |  |  |  |  |  |  | 半月板锉90° |
| 11 | 椎板咬骨钳 | 把 |  |  |  |  |  |  | 260×3.5/10×110° |
| 12 | 椎板咬骨钳 | 把 |  |  |  |  |  |  | 260×3.5/10×130° |
| 13 | 反扣式椎板咬骨钳 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 14 | 椎间孔镜枪型咬骨钳 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 15 | 椎间孔镜髓核钳 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 16 | 椎间孔镜活检钳 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 17 | 椎间孔镜导管、杆 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 18 | 椎间孔镜鞘管 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 19 | 椎间孔镜扩孔器 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 20 | 椎间孔镜切割刀头 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 21 | 椎间孔镜凿子 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 22 | 椎间孔镜抓钳 | 把 |  |  |  |  |  |  | 罗列出规格型号，根据需要选择 |
| 23 | 颈椎牵开器 | 把 |  |  |  |  |  |  | 40×20mm |
| 24 | 颈椎牵开器 | 把 |  |  |  |  |  |  | 有齿拉钩55×20mm |
| 25 | 颈椎牵开器 | 把 |  |  |  |  |  |  | 无齿拉钩35×20mm |
| 26 | 颈椎牵开器 | 把 |  |  |  |  |  |  | 无齿拉钩60×20mm |
| 骨科足踝手术器械（套包） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 器械名称 | 单位 | 厂家 | 国产/进口 | 可复性器械 （是/否） | 材质 | 质保期 | 单价 （元） | 参数要求 |
| 1 | 骨刀 | 把 |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 2 | 骨刀 | 把 |  |  |  |  |  |  | 200×20 |
| 3 | 骨刀 | 把 |  |  |  |  |  |  | 200×15 |
| 4 | 骨刀 | 把 |  |  |  |  |  |  | 200×10 |
| 5 | 骨刀 | 把 |  |  |  |  |  |  | 160×8 |
| 6 | 骨刀 | 把 |  |  |  |  |  |  | 160×6 |
| 7 | 骨刀 | 把 |  |  |  |  |  |  | 160×4 |
| 8 | 皮肤拉钩 | 把 |  |  |  |  |  |  | 175×19×16,四齿 |
| 9 | 皮肤拉钩 | 把 |  |  |  |  |  |  | 175×19×11,三齿 |
| 10 | 皮肤拉钩 | 把 |  |  |  |  |  |  | 175×19×6,二齿 |
| 11 | 皮肤拉钩 | 把 |  |  |  |  |  |  | 175×19×6.5 |
| 12 | 皮肤拉钩 | 把 |  |  |  |  |  |  | 180×7.5×4.5，二齿 |
| 13 | 骨撬 | 把 |  |  |  |  |  |  | 165×6.5 |
| 14 | 骨撬 | 把 |  |  |  |  |  |  | 165×9 |
| 15 | 骨撬 | 把 |  |  |  |  |  |  | 165×15 |
| 16 | 骨膜剥离器 | 把 |  |  |  |  |  |  | 190×15，平刃 |
| 17 | 骨膜剥离器 | 把 |  |  |  |  |  |  | 190×10，平刃 |
| 18 | 骨膜剥离器 | 把 |  |  |  |  |  |  | 190×8，圆刃 |
| 19 | 咬骨剪 | 把 |  |  |  |  |  |  | 180，直 |
| 20 | 锤骨器 | 把 |  |  |  |  |  |  | 160×4 |
| 21 | 锤骨器 | 把 |  |  |  |  |  |  | 160×8 |
| 22 | 复位钳 | 把 |  |  |  |  |  |  | 190mm |
| 23 | 足踝持骨器 | 把 |  |  |  |  |  |  | 165mm |
| 24 | 足踝撑开器 | 把 |  |  |  |  |  |  | 230×16 |
| 25 | 足踝撑开器 | 把 |  |  |  |  |  |  | 180×7.5 |
| 26 | 足踝克氏针撑开器 | 把 |  |  |  |  |  |  | 170×40，双孔 |
| 27 | 压缩钳 | 把 |  |  |  |  |  |  | 180×40，双孔 |
| 28 | 克氏（氏）钳 | 把 |  |  |  |  |  |  | 200×2，尖头 |
| 29 | 咬骨钳 | 把 |  |  |  |  |  |  | 160×2×20°，弯头 |
| 30 | 椎板牵开器 | 把 |  |  |  |  |  |  | 165×18，单钩 |
| 31 | 乳头牵开器 | 把 |  |  |  |  |  |  | 165×16.2×3钩 |
| 32 | 钢针剪 | 把 |  |  |  |  |  |  | 240×2.5，双面有刃 |
| 33 | 骨刀（胶木柄） | 把 |  |  |  |  |  |  | 240×8，直刃 |
| 34 | 骨刀（胶木柄） | 把 |  |  |  |  |  |  | 240×10，直刃 |
| 35 | 骨刀（胶木柄） | 把 |  |  |  |  |  |  | 240×15，直刃 |
| 36 | 骨刀（胶木柄） | 把 |  |  |  |  |  |  | 240×20，直刃 |
| 37 | 骨刀（胶木柄） | 把 |  |  |  |  |  |  | 240×12，圆刃 |
| 软骨取出器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 器械名称 | 单位 | 厂家 | 国产/进口 | 可复性器械 （是/否） | 材质 | 质保期 | 单价 （元） | 参数要求 |
| 1 | T型软骨取出器(内刃） | 把 |  |  |  |  |  |  | 7mm |
| 2 | T型软骨取出器(内刃） | 把 |  |  |  |  |  |  | 8mm |
| 3 | T型软骨取出器(内刃） | 把 |  |  |  |  |  |  | 9mm |
| 4 | T型软骨取出器(外刃） | 把 |  |  |  |  |  |  | 8mm |
| 5 | T型软骨取出器(外刃） | 把 |  |  |  |  |  |  | 9mm |
| 6 | T型软骨取出器(外刃） | 把 |  |  |  |  |  |  | 10mm |
| 7 | 直型软骨取出器(内刃） | 把 |  |  |  |  |  |  | 7mm |
| 8 | 直型软骨取出器(内刃） | 把 |  |  |  |  |  |  | 8mm |
| 9 | 直型软骨取出器(内刃） | 把 |  |  |  |  |  |  | 9mm |
| 10 | 直型软骨取出器(内刃） | 把 |  |  |  |  |  |  | 10mm |
| 11 | 直型软骨取出器(外刃） | 把 |  |  |  |  |  |  | 8mm |
| 12 | 直型软骨取出器(外刃） | 把 |  |  |  |  |  |  | 9mm |
| 13 | 直型软骨取出器(外刃） | 把 |  |  |  |  |  |  | 10mm |
| 14 | 直型软骨取出器(外刃） | 把 |  |  |  |  |  |  | 11mm |

五、胸、腹腔镜特殊器械

| 序号 | 器械名称 | 单位 | 厂家 | 国产/进口 | 可复性器械 （是/否） | 材质 | 质保期 | 单价 （元） | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腹腔镜剪刀 | 把 |  |  |  |  |  |  | 5mm |
| 2 | 腹腔镜弯分离钳 | 把 |  |  |  |  |  |  | 5mm |
| 3 | 腹腔镜无损伤抓钳 | 把 |  |  |  |  |  |  | 5mm |
| 4 | 腹腔镜无损伤抓钳 | 把 |  |  |  |  |  |  | 10mm |
| 5 | 腹腔镜胆囊抓钳 | 把 |  |  |  |  |  |  | 5mm |
| 6 | 腹腔镜两孔波浪钳 | 把 |  |  |  |  |  |  | 5mm |
| 7 | 腹腔镜弯分离钳 | 把 |  |  |  |  |  |  | 10mm，70° |
| 8 | 腹腔镜鼠齿抓钳 | 把 |  |  |  |  |  |  | 10mm |
| 9 | 钛夹施夹钳 | 把 |  |  |  |  |  |  | 10mm*380 |
| 10 | 穿刺器 | 把 |  |  |  |  |  |  | 10.5mm |
| 11 | 穿刺器 | 把 |  |  |  |  |  |  | 5.5mm |
| 12 | 转换器 | 把 |  |  |  |  |  |  | 5mm |
| 13 | 电凝吸引棒 | 把 |  |  |  |  |  |  | 5*330mm |
| 14 | 电凝吸引电钩 | 把 |  |  |  |  |  |  | 5*330mm |
| 15 | 电凝钩 | 把 |  |  |  |  |  |  | 5*330mm |
| 16 | 电凝棒 | 把 |  |  |  |  |  |  | 5*330mm |
| 17 | 持针钳 | 把 |  |  |  |  |  |  | O型和可拆卸 |
| 18 | 冲洗吸引器 | 把 |  |  |  |  |  |  | 5*330mm |
| 19 | 密封圈 | 个 |  |  |  |  |  |  | 5.5mm,10.5mm |
| 20 | 密封帽 | 个 |  |  |  |  |  |  | 5.5mm |
| 21 | 密封帽 | 个 |  |  |  |  |  |  | 10.5mm |
| 22 | 高频电缆线 | 根 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 加长型腔镜手术器械 | 把 |  |  |  |  |  |  | 适用于做单孔和减重手术的器械 |
| 24 | 加长型腹腔镜内窥镜镜头 | 条 |  |  |  |  |  |  | 适用于做单孔和减重手术的器械 |
| 25 | 双极电凝钳 | 把 |  |  |  |  |  |  | 5*330 |
| 26 | 胸科单孔海绵钳 | 把 |  |  |  |  |  |  | 340-420mm |
| 27 | 胸科单孔剪刀 | 把 |  |  |  |  |  |  | 330-360mm |
| 28 | 胸科单孔肺叶钳 | 把 |  |  |  |  |  |  | 340-360mm |
| 29 | 胸科单孔止血钳 | 把 |  |  |  |  |  |  | 340mm |
| 30 | 胸科单孔持针钳 | 把 |  |  |  |  |  |  | 320-360mm |
| 31 | 胸科小切口淋巴结钳 | 把 |  |  |  |  |  |  | 340mm |
| 32 | 胸科小切口吸引管 | 把 |  |  |  |  |  |  | 420mm |
| 33 | 胸科小切口打结器 | 把 |  |  |  |  |  |  | 4*360 |
| 34 | 胸科小切口弯动脉钳 | 把 |  |  |  |  |  |  | 25-45mm |
| 35 | 小切口手术器械筐 | 个 |  |  |  |  |  |  | 50*15*12CM左右 |